საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის წარმომადგენელს,
ქალბატონ ნინო ბარამიძეს
მის: ქ.თბილისი, აღმაშენებლის  ქ.N240
          ქალბატონო ნინო,
        თქვენი წერილის (N16637; 19.02.2018) პასუხად, რომელიც ეხება წარმოდგენილ ინვოისში არსებულ პრაიმერების (იხ.დანართი - Quote Reference Number - 2827226) საქართველოში რეგისტრაციის საკითხს, გაცნობებთ, რომ თანდართული დოკუმენტაციის მიხედვით, ისინი არ მიეკუთვნებიან სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით). შესაბამისად, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად (საქართველოს კანონი ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ”), არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.
     წერილს თან ერთვის დანართი - Quote Reference Number – 2827226.
        პატივისცემით, 

დეპარტამენტის უფროსი                                                             დ. მაჭარაშვილი
შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
