შპს „დელტამედ ჯორჯია“-ს  პროდუქციის მენეჯერს, 
ქალბატონ თამარ შალამბერიძეს
                                                                                                 მის:  ქ.თბილისი, წინანდლის N9                                 

  ქალბატონო თამარ, 
 თქვენი წერილის (N25537; 15.03.2018) პასუხად, რომელიც ეხება კომპანია Siemens Healthcare Diagnostics Inc-ს მიერ წარმოებული პროდუქტის, კერძოდ, Advia Centaur NT-pro BNP MCM-ის საქართველოში რეგისტრაციის  საკითხს, გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული მწარმოებლის ინსტრუქციის თანახმად, იგი წარმოადგენს საკონტროლო და საკალიბრაციო ხსნარს დამოუკიდებელი შეფუთვით. არ მიეკუთვნება სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით). შესაბამისად, „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ’’ საქართველოს კანონის თანახმად, არ ექვემდებარება რეგისტრაციას სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.

პატივისცემით,

   დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი   
თ.ჯიქია
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
