შპს „დელტამედ ჯორჯია“-ს  დირექტორს, 
ბატონ ალექსანდრე მოდებაძეს
                                                                                                 მის:  ქ.თბილისი, წინანდლის N9                                 

            ბატონო ალექსანდრე, 
           თქვენი წერილის (N9239; 30.01.2018) პასუხად, რომელიც ეხება წარმოდგენილ დანართში არსებული რეფერენს ნიმუშების, საქართველოში რეგისტრაციის  საკითხს, გაცნობებთ,  რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით, ისინი გამოიყენებიან ლაბორატორიის გარე ხარისხის კონტროლისათვის, არ მიეკუთვნებიან ადამიანში დაავადების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით) და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის (საქართველოს კანონი ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“) თანახმად, არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.
დანართის სახით წერილს თან ერთვის თქვენს მიერ წარმოდგენილი 2018 წლის 30 იანვარს  N9239 წერილის ასლი.
           პატივისცემით,

   დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი  

თ.ჯიქია
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
