ვ.ივერიელის სახელობის ენდოკრინოლოგია-მეტაბოლოგია-დიეტოლოგიის ცენტრის ენმედიცის  დირექტორს, 
ბატონ კობა ბურნაძეს
                                                                                                 მის:  ქ.თბილისი, წინანდლის N9                                 

       ბატონო კობა, 
     თქვენი წერილის (N28049; 22.03.2018) პასუხად, რომელიც ეხება კომპანია „Oneworld Accuracy“ (კანადა)-ს მიერ წარმოებული პროდუქციის, კერძოდ, ANSO435 –Laboratory External Quality Control for Antistreptolysin O და RHFA435 - Laboratory External Quality Control for Rheumatoid Factor საქართველოში რეგისტრაციის  საკითხს, გაცნობებთ,  რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით, ისინი გამოიყენებიან ლაბორატორიის გარე ხარისხის კონტროლისათვის და არ მიეკუთვნებიან ადამიანში დაავადების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით). შესაბამისად, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის (საქართველოს კანონი ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“) თანახმად, არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.
    პატივისცემით,

   დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი  

თ.ჯიქია
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
