შპს „ივერმედი“-ს  დირექტორს, 
ბატონ დავით მეგრელიშვილს
                                                                                               მის: ქ.თბილისი, ნოდარ ბოხუას I შესახვევი
        ბატონო დავით, 
       თქვენი წერილის (№21937; 05.03.2018) პასუხად, რომელიც ეხება ინდური კომპანია „Sensa Core Medical Instrumentation Pvt. Ltd“-ს მიერ წარმოებული თქვენს მიერ მოწოდებულ დანარში წარმოდგენილ რეაგენტების საქართველოში რეგისტრაციის საკითხს, გაცნობებთ, რომ  თანდართული დოკუმენტაციის თანახმად, ისინი მიეკუთვნებიან განმაზავებელ, საკალიბრაციო და გამრეცხ ხსნარებს ცალკე შეფუთვით, არ წარმოადგენენ სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით). შესაბამისად, „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.

     დანართის სახით წერილს თან ერთვის თქვენს მიერ წარმოდგენილი 2018 წლის 5 მარტის  N21937 წერილის ასლი.
   პატივისცემით, 
                                       დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი    

თ.ჯიქია
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
