შპს „ლაბექსპრეს“-ის  დირექტორს, 
ქალბატონ ეკატერინე კაციტაძეს
                                                                                                 მის:  ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ. N11 
            ქალბატონო ეკატერინე, 
           თქვენი წერილის (#16597; 19.02.2018) პასუხად, რომელიც ეხება დანართში მითითებული გერმანული კომპანია „Diasys Diagnostic Systems GmbH“-ის მიერ წარმოებული რეაგენტების საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ მწარმოებლის ინსტრუქციების მიხედვით, ისინი მიეკუთვნებიან დამხმარე საშუალებებს, საკონტროლო და საკალიბრაციო ხსნარებს ცალკე შეფუთვით და არ წარმოადგენენ სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით). შესაბამისად, ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ’’ საქართველოს კანონის თანახმად, არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.

  დანართის სახით წერილს თან ერთვის თქვენს მიერ წარმოდგენილი 2018 წლის 19 თებერვლის  N16597  წერილის ასლი.
     პატივისცემით, 
   დეპარტამენტის უფროსი    

დ. მაჭარაშვილი
ვიზა:

ც. კობახიძე
შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
