მოქალაქე ქეთევან კანკავას
მის: ქ.თბილისი, ბერი გაბრიელის N1 ბ24
      ქალბატონო ქეთევან,

თქვენი წერილის (N24119; 12.03.2018) პასუხად, რომელიც ეხება პროდუქტ - EasyPrep Genomic DNA-ის საქართველოში რეგისტრაციის საკითხს, გაცნობებთ, რომ წარმოდგენილი დოკუმენტაციით,  იგი   მიეკუთვნება სამეცნიერო-კვლევითი დანიშნულების რეაგენტს და არ წარმოადგენს სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით). შესაბამისად, საქართველოს კანონის („წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“) თანახმად, არ ექვემდებარება რეგისტრაციას სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ. 
     პატივისცემით, 
დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი                 თ.ჯიქია                                                       
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:
ქ.ჯანდიერი.
