შპს „მულტიტესტი“-ს  დირექტორს,

ბატონ  ლევან კალანდაძე
                                                                         მის: ქ.თბილისი, სოფ.დიღომი, დიდგორის ქ.N13 
  ბატონო ლევან,
  თქვენი წერილის (N35088; 12.04.2018) პასუხად გაცნობებთ, რომ რეაგენტები:  Zero Liquid, FTIR Equalizer Reagent, Cleaning Agent, Inline filters, Filterpad არ წარმოადგენს ადამიანში კონკრეტული დაავადების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს  (ნოზოლოგიების მიხედვით).  თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ისინი გამოიყენება ღვინის წარმოებაში. შესაბამისად, მისი რეგისტრაციის საჭიროების საკითხი სცილდება სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს კომპეტენციის ფარგლებს.
პატივისცემით, 
დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი     თ.ჯიქია
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:
ქ.ჯანდიერი.
