                                                   შპს „ავერსი კლინიკას“-ს გენერალურ დირექტორს, 
ბატონ დიმიტრი ჯორბენაძეს
                                                                                       მისამართი: ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 27ბ

         ბატონო დიმიტრი, 

        თქვენი წერილის (#121245; 06.12.2017) პასუხად, რომელიც ეხება თქვენს მიერ წარმოდგენილ დანართში არსებული რეაგენტების საქართველოში რეგისტრაციის  საკითხს, გაცნობებთ, რომ წარმოდგენილი კატალოგის მიხედვით, ისინი მიეკუთვნება ლაბორატორიულ საღებავებს, არ  წარმოადგენენ სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით). შესაბამისად, „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს მიერ.
     დამოწმებული დანართი შეგიძლიათ მიიღოთ მე-10 სართულზე N1 ოთახში. 
        პატივისცემით, 

დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი   თ.ჯიქია
ვიზა:

ნ.შენგელიძე
შემსრულებელი:
ქ. ჯანდიერი
