                                                                                                      შპს  „ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრი“-ს   დირექტორს,
          ქალბატონ მაია გოთუას
                          მის: ქ. თბილისი, ლუბლიანას 2/6
          ქალბატონო მაია,
         თქვენი წერილის (#30668; 24.03.2017) პასუხად გაცნობებთ, რომ შვედური კომპანია „Phadia AB“-ის მიერ წარმოებული პროდუქცია (იხ.დანართი N1) თქვენს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით, წარმოადგენენ  საკონტროლო, საკალიბრაციო, და გამრეცხ ხსნარებს ცალკე შეფუთვით, შესაბამისად არ მიეკუთვნებიან სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით) და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად (საქართველოს კანონი ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ”), არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.
   დამოწმებული დანართი შეგიძლიათ მიიღოთ მე-10 სართულზე N1 ოთახში.
        პატივისცემით, 

დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი                         თ. ჯიქია                                                                      
შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
