შპს „ბიოლენდი“-ს დირექტორს,  

ბატონ ლევან შეროზიას
მის: ქ.თბილისი, წერეთლის ქ.N140
          ბატონო ლევან,
        თქვენი წერილის (N62538; 15.06.2017) პასუხად, რომელიც ეხება  პროდუქტების - EZ Anaerobic Sachets (cat.N2-260678) და Anaerobic Indicator Strips (cat.N2-271051) საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ წარმოდგენილი დოკუმენტაციით, ისინი არ მიეკუთვნებიან ადამინში დაავადების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად (საქართველოს კანონი ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ”), არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.
        პატივისცემით, 

დეპარტამენტის უფროსი                                                             დ. მაჭარაშვილი
შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
