                                               შპს  „BioMedLab “-ის  დირექტორს, 
ბატონ ბექარ ბახტაძეს
                                                                                მის: ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ.11.
         ბატონო ბექარ, 

        თქვენი წერილის (N88707; 04.09.2017) პასუხად, რომელიც ეხება რეაგენტების, კერძოდ: Cleanac 710(MK-710WI) – (მწარმოებელი - NIHON KOHDEN FIRENZE (იტალია)) და Cleanac 810 (MK-810W) – (მწარმოებელი - NIHON KOHDEN CORPORATION(იაპონია))-ის საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული მწარმოებლის ინსტრუქციების  მიხედვით, ისინი მიეკუთვნებიან გამრეცხ ხსნარებს ცალკე შეფუთვით, არ წარმოადგენენ სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით) და „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს მიერ.

       პატივისცემით, 

დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი თ. ჯიქია
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:
ქ. ჯანდიერი
