                                                   შ.პ.ს ,,ბიო-მედი“-ს  ბიზნეს კოორდინატორს, 
ქალბატონ მაია მელაშვილს 
                                                                                  მისამართი: ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის 74ა
         ქალბატონო მაია, 

        თქვენი წერილის (#39263; 08.04.2016) პასუხად, რომელიც ეხება კომპანია „Bio-Rad”-ის მიერ წარმოებული პროდუქციის, კერძოდ: Bio-Rad Protein Assay Kit I (კატ.N5000001) და InstaGene™ Matrix (კატ.N7326030)-ის საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული დოკუმენტაციის თანახმად, ისინი არ  წარმოადგენენ ადამიანში  დაავადებების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით), და „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს მიერ.
        პატივისცემით, 

დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი დ. მაჭარაშვილი
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:
ქ. ჯანდიერი
