შ.პ.ს „ბიო-მედი“-ს  ბიზნეს კოორდინატორს, 
ქალბატონ მაია მელაშვილს
                                                                                                 მის:  ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის 74ა 
            ქალბატონო მაია, 
           თქვენი წერილის (#18721; 19.02.2016) პასუხად, რომელიც ეხება „Bio-Rad“-ის  მიერ წარმოებული რეაგენტების (იხ. დანართი) საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ  ისინი მიეკუთვნებიან საკონტროლო  ხსნარებს ცალკე შეფუთვით, არ წარმოადგენენ სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით) და ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ’’ საქართველოს კანონის თანახმად, არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.

     პატივისცემით, 
                                       დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი    

დ. მაჭარაშვილი
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
