შპს „დელტამედ ჯორჯია“-ს  დირექტორს, 
ბატონ ალექსანდრე მოდებაძეს
                                                                                                 მის:  ქ.თბილისი, წინანდლის N9                                 

            ბატონო ალექსანდრე, 
           თქვენი წერილის (N64453; 21.06.2017) პასუხად, რომელიც ეხება რეფერენს ნიმუშების, კერძოდ Laboratory External Quality Control for Hepatitis Serology-(HEPM435) და  Laboratory External Quality Control for HIV Serology-(HIVC435)  საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ,  რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით, ისინი გამოიყენებიან ლაბორატორიის გარე ხარისხის კონტროლისათვის, არ მიეკუთვნებიან ადამიანში დაავადების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით) და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის (საქართველოს კანონი ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“) თანახმად, არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.

           პატივისცემით,

   დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი  

თ.ჯიქია
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
