                                                   შ.პ.ს ,,დელტამედ ჯორჯია“-ს  მენეჯერს, 
ბატონ გიორგი ხურცილავას
                                                                                  მისამართი: ქ.თბილისი, წინანდლის 9.
         ბატონო გიორგი, 

        თქვენი წერილის (#104104, 07.10.2016) პასუხად, რომელიც ეხება კომპანია Siemens Healthcare Diagnostics GmbH-ის მიერ წარმოებული  რეაგენტის - Centaur CsA Pretreatment Reagent-ის საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციით  იგი არ წარმოადგენს სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემას (ნოზოლოგიების მიხედვით)  და „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, არ ექვემდებარება რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.
        პატივისცემით, 

სააგენტოს დეპარტამენტის უფროსი                                                           დ. მაჭარაშვილი
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:
ქ. ჯანდიერი
