                                                                                                       შ.პ.ს ,,ეი ბი ემ მედიკალ“-ის    დირექტორს
          ქალბატონ მარინა გიორგობიანს
                     მის: ქ. თბილისი, ბურძგლას 74ა, ოფისი 2

ტელ :  2 30 99 68  

          ქალბატონო მარინა,
         თქვენი წერილის (#114230; 18.11.2015) პასუხად, რომელიც ეხება თქვენთვის საინტერესო რეაგენტების (იხ.დანართი) საქართველოში რეგისტრაციის საკითხს, გაცნობებთ,   რომ წარმოდგენილი დოკუმენტაციით ისინი არ  მიეკუთვნებიან სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით) და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად (საქართველოს კანონი ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ”) არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.
        პატივისცემით, 

დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი  დ. მაჭარაშვილი
შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
