                                                   შპს „ეი-ბი ემ მედიკალ“–ის  დირექტორს, 
ქალბატონ მარინა გიორგობიანს
                                                                                          მის: ქ.თბილისი, ლუბლიანას N11ა.   ბ.122

      ქალბატონო მარინა, 

      თქვენი წერილის (№74151; 17.07.2017) პასუხად, რომელიც ეხება დანართში მითითებული რეაგენტების საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს (იხ. დანართი N1), გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის თანახმად, ისინი არ მიეკუთვნებიან ადამიანში დაავადების სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით) და მოქმედი კანონმდებლობით (საქართველოს კანონი „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“), არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.
    რაც შეეხება B·R·A·H·M·S K-TEST-KIT (cat.N 89977)-ს, საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად, გთხოვთ, წარმოადგინოთ  მისი გამოყენების ინსტუქცია და და შეფუთვა-მარკირება (ელექტრონული ან გრაფიკული ვერსია).  

    დამოწმებული დანართი შეგიძლიათ მიიღოთ მე-10 სართულზე, N1 ოთახში.
        პატივისცემით, 

დეპარტამენტის უფროსის მოვალობის შემსრულებელი    თ.ჯიქია                                                       
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:
ქ. ჯანდიერი
