შპს „ივერმედი“-ს  დირექტორს, 
ბატონ დავით მეგრელიშვილს
                                                                                               მის: ქ.თბილისი, ნოდარ ბოხუას I შესახვევი
        ბატონო დავით, 
       თქვენი წერილის (№105095; 19.10.2017) პასუხად, რომელიც ეხება ჩეხური კომპანია „Erba Lachema s.r.o“-ს მიერ წარმოებული თქვენს მიერ მოწოდებულ დანარში წარმოდგენილ რეაგენტების საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ  წარმოდგენილი დოკუმენტაციის თანახმად, ისინი მიეკუთვნებიან საკონტროლო, საკალიბრაციო და გამრეცხ ხსნარებს ცალკე შეფუთვით, არ წარმოადგენენ სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით). შესაბამისად, „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.

     დანართის სახით წერილს თან ერთვის თქვენს მიერ წარმოდგენილი 2017 წლის 19 ოქტომბრის  N105095 წერილის ასლი.
   პატივისცემით, 
                                       დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი    

თ.ჯიქია
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
