შპს „ივერმედი“-ს  დირექტორს, 
ბატონ დავით მეგრელიშვილს
                                                                                               მის: ქ.თბილისი, ნოდარ ბოხუას I შესახვევი
        ბატონო ნოდარ, 
       თქვენი წერილის (#64705; 21.06.2017) პასუხად, რომელიც ეხება ამერიკული კომპანია „Instrumentation Laboratory Co“-ს მიერ წარმოებული რეაგენტების (იხ.დანართი) საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ  ისინი მიეკუთვნებიან საკონტროლო  ხსნარებს ცალკე შეფუთვით, არ წარმოადგენენ სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით) და ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ’’ საქართველოს კანონის თანახმად, არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.
     დანართის სახით წერილს თან ერთვის თქვენს მიერ წარმოდგენილი 2017 წლის 21 ივნისის N64705 წერილის ასლი.
           პატივისცემით, 
                                       დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი    

თ.ჯიქია
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
