                                                 შპს „იმუნა“-ს  დირექტორს, 
ბატონ გიორგი ბურჯანაძეს
                                                                                             მის:  ქ.თბილისი,იოსელიანის ქ.N37 ბ.40 

    ბატონო გიორგი, 
    თქვენი წერილის (N90446; 08.09.2017) პასუხად, რომელიც ეხება  ამერიკული კომპანია „Antibodies-online Inc.“-ის  მიერ წარმოებული პროდუქტის - Cresol ELISA kit (cat.N ABIN770641)-ის რეგისტრაციის საკითხს, გაცნობებთ, რომ წარმოდგენილ ინსტრუქციაში მწარმოებელი თავის პროდუქტს აძლევს მხოლოდ კვლევებში გამოყენების რეკომენდაციას. ამ ეტაპზე პრაქტიკულად ის ვერ იქნება გამოყენებული ადამიანებში რაიმე დაავადების სადიაგნოსტიკოდ. ამიტომ დღეის მდგომარეობით ზემოაღნიშნული პროდუქტი ვერ დაექვემდებარება რეგისტრაციას. შესაბამისად, მისი გამოყენება შეიძლება მხოლოდ კვლევებისათვის.
პატივისცემით,

   დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი 

თ.ჯიქია
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
