შპს „ინტერლაბი“-ს  დირექტორს, 
ბატონ ზურაბ მაისურაძეს
                                                                                                 მის:  ქ.თბილისი, მირიან მეფის ქ.N11ა
            ბატონო ზურაბ, 
           თქვენი წერილის (#121252; 29.11.2016) პასუხად, რომელიც ეხება რუსული კომპანია „ZAO Vector-Best“-ს  მიერ წარმოებული პროდუქტის - РеалБест ДНК-експресс (С-8899) საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით, იგი არ წარმოადგენენ სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით) და ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ’’ საქართველოს კანონის თანახმად, არ ექვემდებარება რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.

           პატივისცემით, 
  დეპარტამენტის უფროსი
დ. მაჭარაშვილი
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
