                                                 შ.პ.ს „ინტერლაბი“-ს  დირექტორს, 
ბატონ ზურაბ მაისურაძეს
                                                                                                 მის:  ქ.თბილისი, მირიან მეფის ქ.N11
            ბატონო ზურაბ, 
          თქვენი წერილის (№122683; 02.12.2016) პასუხად, რომელიც ეხება ესპანური კომპანია „Chronolab Systems, S.L.“-ის მიერ წარმოებული რეაგენტების (იხ. დანართი N1) საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ  ისინი მიეკუთვნებიან საკონტროლო და საკალიბრაციო  ხსნარებს ცალკე შეფუთვით, არ წარმოადგენენ სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით) და ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ’’ საქართველოს კანონის თანახმად, არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.

        დამოწმებული დანართი შეგიძლიათ მიიღოთ მე-10 სართულზე N1 ოთახში.
       პატივისცემით, 
დეპარტამენტის უფროსის 
დ. მაჭარაშვილი
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
