შპს „ინტერლაბი“-ს  დირექტორს, 
ბატონ ზურაბ მაისურაძეს
                                                                                                 მის:  ქ.თბილისი, მირიან მეფის ქ.N11ა
            ბატონო ზურაბ, 
           თქვენი წერილის (#25102; 07.03.2016) პასუხად, რომელიც ეხება Bio-Optica Milano SpA (იტალია)-ს  მიერ წარმოებული რეაგენტების - Bio-fix 4x200ml (05-X200) და Bio-fix 24x200ml (05-X200/CO)-ის  საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ ისინი არ წარმოადგენენ სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით) და ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ’’ საქართველოს კანონის თანახმად, არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.

           პატივისცემით, 
                                       დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი    

დ. მაჭარაშვილი
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
