შპს „ინტერლაბი“-ს  დირექტორს, 
ბატონ ზურაბ მაისურაძეს
                                                                                                 მის:  ქ.თბილისი, მირიან მეფის ქ.N11ა
            ბატონო ზურაბ, 
           თქვენი წერილის (№29669; 22.03.2017) პასუხად, რომელიც ეხება გერმანული კომპანია „CE-Immundiagnostika GmbH“-ის  მიერ წარმოებული პროდუქციის, კერძოდ - Control reagent incomplete (cat.N KontRea-inko-10); Control reagent monoclonal (cat.N KontRea-mono-10); Bromelin-control reagent (cat.N BromKo-10);  საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი ინსტრუქციების მიხედვით, ისინი წარმოადგენენ საკონტროლო ხსნარებს ცალკე შეფუთვით, არ მიეკუთვნებიან სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით) და ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ’’ საქართველოს კანონის თანახმად, არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.

           პატივისცემით, 
  დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი                     თ.ჯიქია
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
