შპს „ინტერლაბი“-ს  დირექტორს, 
ბატონ ზურაბ მაისურაძეს
                                                                                                 მის:  ქ.თბილისი, მირიან მეფის ქ.N11ა
     ბატონო ზურაბ, 
    თქვენი წერილის (№72055; 11.07.2017) პასუხად, რომელიც ეხება უნგრული კომპანია „Diatron MI PLC“-ს  მიერ წარმოებული პროდუქციის (იხ. დანართი) საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი ინსტრუქციების მიხედვით, ისინი წარმოადგენენ  საკონტროლო,  საკალიბრაციო და გამრეცხ ხსნარებს ცალკე შეფუთვით,  არ მიეკუთვნებიან სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით) და ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ’’ საქართველოს კანონის თანახმად, არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.

დანართის სახით, წერილს თან ერთვის თქვენს მიერ წარმოდგენილი  2017 წლის 7 სექტემბრის (N90081) წერილის ასლი.
  პატივისცემით, 
  დეპარტამენტის უფროსი
დ. მაჭარაშვილი
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
