შპს „ინტერლაბი“-ს  დირექტორს, 
ბატონ ზურაბ მაისურაძეს
                                                                                                 მის:  ქ.თბილისი, მირიან მეფის ქ.N11ა
            ბატონო ზურაბ, 
           თქვენი წერილის (№90090; 07.09.2017) პასუხად, რომელიც ეხება უნგრული კომპანია „Diatron MI PLC“-ს  მიერ წარმოებული პროდუქციის - Diatro.Dil-DIFF (D1012); Diatro.Dil-DIFF (D1012); Diatro.Dil-5P (D1511); Diatro.Dil-5P (D1512)-ის  საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით, ისინი წარმოადგენენ დმხმარე საშუალებებს და არ მიეკუთვნებიან ადამიანის დაავადების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით). შესაბამისად, ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ’’ საქართველოს კანონის თანახმად, არ ექვემდებარება რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.

           პატივისცემით, 
  დეპარტამენტის უფროსი
დ. მაჭარაშვილი
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
