შპს „ირისე“-ს დირექტორს,

ბატონ მამუკა დავითაშვილს
                          მის: ქ. თბილისი, თამარაშვილის ქ.N3 -ის ეზო, 

წყნეთის გზატკეცილი 6/6-ის მიმდებარედ
          ბატონო მამუკა,
         თქვენი წერილის (#2316; 10.01.2017) პასუხად გაცნობებთ, რომ გერმანული კომპანია „QIAGEN“–ის მიერ წარმოებული პროდუქტი  –– QIAamp DNA Mini Kit (cat.N51306) მწარმოებლის მიერ მოწოდებული ინსტრუქციის მიხედვით არ მიეკუთვნება ინ ვიტრო სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით) და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად (საქართველოს კანონი ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ”), არ ექვემდებარება რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.
        პატივისცემით, 

დეპარტამენტის უფროსი                                                                დ. მაჭარაშვილი
შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
