შპს „ირისე“-ს  დირექტორს, 
ბატონ მამუკა დავითაშვილს
                                                                                                                    მის:  ქ.თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი 6/6-ის მიმდებარედ
            ბატონო მამუკა, 
           თქვენი წერილის (№46207; 04.05.2017) პასუხად, რომელიც ეხება  კომპანია „Orgentec Diagnostics GmbH“-ს  მიერ წარმოებული პროდუქტის - Flush Routine Solution (cat.N ORG 305-01) და Flush Routine Solution (cat.N ORG 305-12)-ის  საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი ინსტრუქციის მიხედვით, ისინი წარმოადგენენ აპარატის გამრეცხ ხსნარს ცალკე შეფუთვით, არ მიეკუთვნება სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით) და ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ’’ საქართველოს კანონის თანახმად, არ ექვემდებარება რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.

           პატივისცემით, 
  დეპარტამენტის უფროსი
დ. მაჭარაშვილი
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
