                                                   შპს „კორამედი“–ს  დირექტორს,
ბატონ კონსტანტინე ნიჟარაძეს
მის: ქ.თბილისი, ჩიქობავას ქ. N51                                 

      ბატონო კონსტანტინე, 

    თქვენი წერილის (№48949; 11.05.2017) პასუხად, რომელიც ეხება ამერიკული კომპანია „BECTON DICKINSON“-ის მიერ წარმოებული პროდუქტები - BACTEC MGIT OADC Kit for Manual MGIT (cat.N245116), Brain Heart Infusion Agar (cat.N241830) და DUBOS OLEIC AGAR (cat.N237310)-ის  საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ  თქვენს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციით, ისინი არ  წარმოადგენენ სადიაგნოსტიკო საშუალებებს (ნოზოლოგიების მიხედვით) და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად (საქართველოს კანონი ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ”), არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ. 
     რაც შეეხება შემდეგ პროდუქტებს: Moxifloxacin (cat.N215349); Kanamycin (cat.N235348); Capreomycin (cat.N215351); Ofloxacin (cat.N215352); Amikacin (cat.N215350). მწარმოებლის ინსტრუქციის თანახმად, წარმოადგენენ სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს, კერძოდ ტუბერკულოზის მიკობაქტერიის ანტიბიოტიკების მიმართ რეზისტენტული შტამების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად (საქართველოს კანონი ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ” მუხლი 1111, პუნქტი 20, ქვეპუნქტი „ლ“), ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ. 

        პატივისცემით, 

 დეპარტამენტის უფროსის მოვალობის შემსრულებელი                    თ.ჯიქია                                                                            
ვიზა:

ნ. შენგელიძე
შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
