                                                   სს ,,ლომისი’’-ს წარმომადგენელს,
ბატონ ტიტე კიკაჩეისვილს
                                                        მის: მცხეთის რაიონი, სოფელი ნატახტარი.
         ბატონო ტიტე, 

        თქვენი წერილის (#119139; 02.12.2015) პასუხად, რომელიც ეხება თქვენთვის საინტერესო პროდუქტის_Proficiency Testing PT-BV-500, Proficiency Testing PT-BV-515  საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით,  აღნიშნული პროდუქტები არ გამოიყენება ადამიანში კონკრეტული დაავადების დიაგნოსტირებისთვის, არ წარმოადგენს სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემას (ნოზოლოგიების მიხედვით) და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად (საქართველოს კანონი ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ”), არ ექვემდებარება რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.
        პატივისცემით, 

        დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი დ. მაჭარაშვილი
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
