                                                 შპს „მედიკალ დიაგნოსტიკი“-ს  მენეჯერს, 
ქალბატონ  ნატო ღურწკაიას
                                                                                                 მის:  ქ.თბილისი, წინანდლის N9
    ქალბატონო ნატო, 
   თქვენი წერილის (№97867; 02.10.2017) პასუხად, რომელიც ეხება ამერიკული კომპანია „ABBOTT“-ის მიერ წარმოებული პროდუქციის, კერძოდ, Transplant Pretreatment tubes (1P0602) და Tacrolimus Precipitation Reagent Kit (1L77-55) საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ  ისინი მიეკუთვნებიან დამხმარე საშუალებებს. არ წარმოადგენენ სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით) და ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ’’ საქართველოს კანონის თანახმად, არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.
  პატივისცემით, 
                                       დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი    

თ.ჯიქია
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
