შპს „პრიმა მედი“-ს აღმასრულებელ დირექტორს,  

ბატონ იმად მაქჰულის
მის: ქ.თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი N2
    ბატონო იმად,
    თქვენი წერილის (N72928; 13.07.2017) პასუხად, რომელიც ეხება ფრანგული კომპანია „SFRI“-ს მიერ წარმოებული პროდუქციის (იხ. დანართი N1) საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის თანახმად, დანართში არსებული რეაგენტები წარმოადგენენ განმაზავებელ ხსნარებს ცალკე შეფუთვით, არ მიეკუთვნებიან სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს და საქართველოს კანონის („წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“) თანახმად, არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ. 

  დამოწმებული დანართი შეგიძლიათ მიიღოთ მე-10 სართულზე N1 ოთახში.
   პატივისცემით, 

დეპარტამენტის უფროსის მოვალობის შემსრულებელი                თ.ჯიქია                                               
შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
