შპს „პრიმა მედი“-ს მენეჯერს,  

ბატონ გიორგი სალდაძეს
მის: ქ.თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი N2
          ბატონო გიორგი,
         თქვენი წერილის (N75593; 20.07.2017) პასუხად, რომელიც ეხება ფრანგული კომპანია „BioMerieux“-ის მიერ წარმოებული  პროდუქციის, კერძოდ, KIT DENSICHEK PLUS STANDARDS (ref.N21255); CHOCOLATE AGAR+POLYVITEX 20 PLATE (ref.N43101); G.CHOCOLAT POLYVITEX 100 PLATES (ref.N43109); CHOCOLAT HAEMOPH. 2 MEDIUM 20 PLATE (ref.N43681); CHOCOLAT HAEMOPH.2 MEDIUM 100 PLATES (ref.N43689); BUFFERED PEPTONE WATER 500 G (ref.N421121)-ის      საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ,  რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის თანახმად, ისინი წარმოადგენენ მიკრობიოლოგიურ ნიადაგებს და არ მიეკუთვნებიან ადამიანის დაავადების სადიაგნოსტიკო in vitro ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით). შესაბამისად, საქართველოს კანონის („წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“) თანახმად, არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ. 

        პატივისცემით, 

დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი                   თ.ჯიქია                                               
შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
