საბაჟო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეს,

 ბატონ გაიოზ ლეგაშვილს
        ბატონო გაიოზ, 
       2017 წლის 10 თებერვლის წერილის (№ 14558) პასუხად გაცნობებთ, რომ  გერმანული კომპანია „Zytovision“-ს წარმოებული პროდუქციის - Zyto Dot 2C spec erbb2/CEN 17 probe kit და Fast PLUS SISH implementation Kit AP-Permanent Red საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ ჩვენს მიერ მოძიებული მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით, ისინი გამოიყენებიან სამეცნიერო კვლევებში და არ მიეკუთვნებიან სადიაგნოსტიკო ტესტ–სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით). შესაბამისად, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად (საქართველოს კანონი ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ”), არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.
                პატივისცემით,   
      დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი              თ.ჯიქია                                                        
               ვიზა:    ნ. შენგელიძე

      შემსრულებელი:      ქ.ჯანდიერი
