სსიპ  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

 ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს,
ქალბატონ ქეთევან ლაკირბაიას 
მის: თბილისი,  ქაქუცა  ჩოლოყაშვილის  გამზ. 3/5.
       ქალბატონო ქეთევან,
      თქვენი წერილების (№129126, 20.12.2016; №130828, 23.12.2016) პასუხად, რომელიც ეხება  კომპანია „IDT-Integrated DNA Technologies“-ის მიერ წარმოებული რეაგენტების საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ ისინი (იხ. დანართი) არ წარმოადგენენ სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით) და  ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ’’ საქართველოს კანონის თანახმად, არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.
  დამოწმებული დანართი შეგიძლიათ მიიღოთ მე-10 სართულზე N1 ოთახში.
  პატივისცემით,   

       დეპარტამენტის უფროსი                                                                           დ. მაჭარაშვილი
       შემსრულებელი:                                                                                        ქ.ჯანდიერი.
