                                                 შპს „ალფალაბი“-ს  დირექტორს, 
ქალბატონ მარინე გომართელს
                                                                                                 მის:  ქ.თბილისი, ლუბლიანას ქ. 11
ტელ: 2 36 95 20
            ქალბატონო მარინე, 
           თქვენი წერილის (№129172, 29.12.2017) პასუხად, რომელიც ეხება კომპანია „BioGnost“ (ხორვატია)-ს მიერ წარმოებული რეაგენტის, კერძოდ Bio Diff Kit (cat.N BD-K-500)-ის საქართველოში რეგისტრაციის საკითხს, გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით, იგი არ მიეკუთვნება სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით). შესაბამისად, „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, არ ექვემდებარება რეგისტრაციას სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.

      პატივისცემით, 
                                       დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი    

თ.ჯიქია
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
