                                            შ.პ.ს „ბიოლენდი“-ს  დირექტორს,
ბატონ  ლევან შეროზიას
                                                              მის: ძველი თბილისის რაიონი, ხ.სავანელის ქ., №14 

    ბატონო ლევან,
         თქვენი წერილის (N81843; 03.08.2016) პასუხად რომელიც ეხება ინგლისური კომპანია „Rapid Labs Ltd.“-ს მიერ წარმოებული პროდუქტის - Cotinine Rapid Test-ის საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ მწარმოებლის ინსტრუქციის თანახმად, იგი გამოიყენება როგორც სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემა (ნოზოლოგიების მიხედვით) და ექვემდებარება რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.

        რეგისტრაცია-აღნუსხვის წესი და პირობები განსაზღვრულია ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ (მუხლი 1111, პუნქტი 19, პუნქტი 20, ქვეპუნქტი „ლ”) საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.

აღნიშნული კანონი შეგიძლიათ იხილოთ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ვებ-გვერდზე (http://rama.moh.gov.ge/) ფანჯარა „კანონმდებლობა“.

    პატივისცემით, 

დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი     დ.მაჭარაშვილი
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:
ქ.ჯანდიერი.
