შპს „ბიოლოგიკა“-ს დირექტორს
ბატონ დავით მეგრელიშვილს
მის: ქ.თბილისი, ქავთარაძის ქ.25
    ბატონო დავით, 
    თქვენი წერილის (№9046; 27.01.2017) პასუხად გაცნობებთ, რომ შარდში ცილის განსასაზღვრი ტესტ-სისტემა წარმოადგენს სადიაგნოსტიკო საშუალებას (ნოზოლოგიის მიხედვით) კერძოდ, მიეკუთვნება ნოზოლოგიას: „შარდის ბიოქიმური პარამეტრების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემები“.

   შესაბამისად, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად (საქართველოს კანონი ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ”, მუხლი 1111, პუნქტი 19, პუნქტი 20, ქვეპუნქტი „ლ“), ექვემდებარება რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.
     პატივისცემით,   
      დეპარტამენტის უფროსი                                                        დ. მაჭარაშვილი
               ვიზა:    ნ. შენგელიძე

      შემსრულებელი:      ქ.ჯანდიერი
