                                                   შ.პ.ს ,,გეოტეკ“–ის  დირექტორს 
ბატონ ბესარიონ სამადაშვილს
                                                                                მის: ქ.თბილისი, სიმონ ჩიქოვანის N16 ბ1
         ბატონო ბესარიონ, 

        თქვენი წერილის (#123056; 11.12.2015) პასუხად, რომელიც ეხება  თქვენთვის საინტერესო რეაგენტების (იხ.დანართი) საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით, ისინი არ წარმოადგენენ ადამიანში დაავადების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით) და ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ’’ საქართველოს კანონის თანახმად, არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.
         პატივისცემით, 

დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი დ. მაჭარაშვილი
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:
ქ.ჯანდიერი
