                                               შპს „ემ-დი-ეს”-ის  დირექტორს,  
ბატონ ნიკა ბულია
მის:  ქ. თბილისი,წყნეთის გზატკ. 16/18
ბატონო ნიკა,
თქვენი წერილის (N102118; 11.10.2017) პასუხად, რომელიც ეხება  ირლანდიული კომპანია „Beckman Coulter Inc“-ის მიერ წარმოებული პროდუქტების - DxH 500 Series Calibrator (cat.NB36880); DxH 500 Series Control (cat.NB36872); DxH 500 Series Cleaner (cat.NB36868); DxH 500 Series Diluent (cat.NB36845)-ის საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ ისინი მიეკუთვნებიან საკალიბრაციო, საკონტროლო და გამწმენდ ხსნარებს ცალკე შეფუთვით. არ წარმოადგენენ ადამიანის დაავადების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით). შესაბამისად, „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“  საქართველოს კანონის თანახმად, არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.
 პატივისცემით, 
დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი                                   თ.ჯიქია
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:
ქ.ჯანდიერი.
