                                               შპს „ემ-დი-ეს”-ის  დირექტორს,  

ბატონ ნიკა ბულია
მის:  ქ. თბილისი,წყნეთის გზატკ. 16/18

ტელ: 2 42 11 88
ბატონო ნიკა,
თქვენი წერილის (N121839; 08.12.2017) პასუხად, რომელიც ეხება  ირლანდიული კომპანია „Beckman Coulter Inc“-ის მიერ წარმოებული პროდუქტების - DxH 500 Series Calibrator (cat.N B36880); DxH 500 Series Control (cat.N B36872); DxH 500 Series Cleaner (cat.N B36868); DxH 500 Series Diluent (cat.N B36845)-ის საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ ისინი მიეკუთვნებიან საკალიბრაციო, საკონტროლო და გამწმენდ ხსნარებს ცალკე შეფუთვით. არ წარმოადგენენ ადამიანის დაავადების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით). შესაბამისად, „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“  საქართველოს კანონის თანახმად, არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.
 რაც შეეხება DxH 500 Lyse (cat.N B36846)-ს, იგი მიეკუთვნება სადიაგნოსტიკო საშუალებებს, კერძოდ, ჰემატოლოგიური პარამეტრების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს. შესაბამისად, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად (საქართველოს კანონი ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ”, მუხლი 1111, პუნქტი 20, ქვეპუნქტი „ლ“) ან საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის N 344/ნ ბრძანების 38 პუნქტის შესაბამისად, ექვემდებარება რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ. 

 პატივისცემით, 
დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი                                   თ.ჯიქია
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:
ქ.ჯანდიერი.
