შპს „ოქს-ჯენი“-ს  წარმომადგენელს, 
ქალბატონ ნინო ბარამიძეს
                                                                                                 მის:  ქ.თბილისი, პეტიაშვილის N10
            ქალბატონო ნინო , 
           თქვენი წერილის (№75730; 20.07.2017) პასუხად, რომელიც ეხება  პროდუქციის, კერძოდ: QIAamp DNA Mini Kit (51306) და EZ DNA Methlyation-Lightning Kit (D5031)-ის  საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით, ისინი  წარმოადგენენ დამხმარე საშუალებებს და არ გამოიყენებიან ადამიანის კონკრეტული დაავადების სადიაგნოსტიკოდ. შესაბამისად ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ’’ საქართველოს კანონის თანახმად, არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ. 
           პატივისცემით, 
  დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი                        თ.ჯიქია
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
