შპს „სი-ფი-აი ჯორჯია“-ს დირექტორს,
ბატონ თეიმურაზ ჯიშიაშვილს
მის: ქ.თბილისი, ქავთარაძის ქ.N 21
       ბატონო თეიმურაზ,
      თქვენი წერილის (N9822; 31.01.2017) პასუხად, რომელიც ეხება თქვენს მიერ წარმოდგენილი რეაგენტების საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ  მწარმოებლის ინსტრუქციის თანახმად PYROSATE KIT  გამოიყენება ენდოტოქსინების რაოდენობების განსასაზღვრად და არ წარმოადგენენ ადამიანში კონკრეტული დაავადების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს  (ნოზოლოგიების მიხედვით). რაც შეეხება Control Standart Endotoxin-ს, იგი მიეკუთვნება საკონტროლო ხსნარს ცალკე შეფუთვით. შესაბამისად  ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ’’ საქართველოს კანონის თანახმად, არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.

      პატივისცემით, 
დეპარტამენტის უფროსი                                                              დ.მაჭარაშვილი
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:
ქ.ჯანდიერი.
