შ.პ.ს „ტესტ ლაბორატორი“-ის დირექტორს,

ბატონ  დავით ზოდელავას
                                                                                                  მის: ქ.თბილისი,  ი.ჭავჭავაძის გამზ.62

   ბატონო დავით,
 
         თქვენი წერილის (N31907; 23.03.2016) პასუხად გაცნობებთ, რომ R-Biopharm AG (გერმანია)-ს მიერ წარმოებული AFNOR Premi@Test (cat.№ R3925) და ავსტრიული კომპანია Romer Labs Diagnostic GmbH-ის წარმოებული RAPIDCHECK LISTERIA ENV SYSTEM (№7000174P) თქვენს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით,   გამოიყენებიან საკვებში სამეცნიერო კვლევების ჩასატარებლად, არ გამოიყენება  ადამიანში კონკრეტული დაავადების სადიაგნოსტიკოდ და მათი რეგისტრაციის საკითხი სცილდება სააგენტოს კომპეტენციის ფარგლებს.

რაც შეეხება რუსული კომპანია НПО „Иммунотэкс“-ის მიერ წარმოებული  URO-TEST-ის საქართველოში რეგისტრაციის საკითხს, გაცნობებთ, რომ მწარმოებლის ინსტრუქციის თანახმად, იგი გამოიყენება უროლოგიური  დაავადებების სადიაგნოსტიკოდ და საქართველოს კანონის  (საქართველოს კანონი ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ”, მუხლი 1111, პუნქტი 20, ქვეპუნქტი „ლ“) თანახმად, ექვემდებარება რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.
პატივისცემით, 
დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი     დ.მაჭარაშვილი
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:
ქ.ჯანდიერი
