შპს „Sprint-Dental“-ის  დირექტორს, 
ბატონ კობა კობერიძეს
                                                                                               მის:  ქ.თბილისი, ევგენი ლაღიძის ქ. №16

ტელ: 557007557                                 

            ბატონო კობა, 
           თქვენი წერილის (№53026; 23.05.2017) პასუხად, რომელიც ეხება კომპანია „FARO S.p.A.“-ს  მიერ წარმოებული სასტერილიზაციო ავტოკლავების სატესტო სისტემის და ინდიკატორების - Bowie & Disk Test (cat.N708020), Helix Test Complete (cat.N739197) და Steriking-Test Steripes (cat.N708010)-ის  საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით, ისინი არ მიეკუთვნებიან ადამიანის დაავადების სადიაგნოსტიკო in vitro ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით) და ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ’’ საქართველოს კანონის თანახმად, არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.
           პატივისცემით, 
  დეპარტამენტის უფროსის მოვალობის შემსრულებელი                           თ.ჯიქია
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
