                                                 შ.პ.ს „ჯი ემ ეს ჯგუფი“-ს  დირექტორს, 
ქალბატონ სალომე შონიას
                                                                                                 მის:  ქ.თბილისი, დიღმის მასივი, ნაკვეთი 25 (ლუბლიანას ქუჩის პარალელური)
ტელ: 2 64 41 01
            ქალბატონო სალომე, 
           თქვენი წერილის (#9726; 29.01.2016) პასუხად, რომელიც ეხება Randox Laboratories Limited (დიდი ბრიტანეთი)-ის მიერ წარმოებული რეაგენტების Calibration Serum Level 3 – 20x5ml და Human Assayed Multi-Sera Lv 2 & 3 – 2x5x5m-ის საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ მწარმოებლის ინსტრუქციის თანახმად ისინი მიეკუთვნებიან საკონტროლო და საკალიბრაციო  ხსნარებს ცალკე შეფუთვით, არ წარმოადგენენ სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით) და ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ’’ საქართველოს კანონის თანახმად, არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.

პატივისცემით, 
                                       დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი    

დ. მაჭარაშვილი
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
