შ.პ.ს „ჯორჯიან ლაბ“–ის  აღმასრულებელ დირექტორს, 
ბატონ გიორგი ნოზაძეს
                                                                                                 მისამართი:  ქ.თბილისი, ნინოშვილის 60.
             ბატონო გიორგი, 
           თქვენი წერილის (#75454; 06.08.2015) პასუხად, რომელიც ეხება „MELET SCHLOESING PHARMACEUTICALS S.A”-ის მიერ წარმოებული რეაგენტების:
· TRANSFLUX (Detergent) კატ.# 3MSR0227

· ISOFLUX (Diluent) კატ.# 3MSR0214
· CLEANING Solution კატ. # 3MSR0213
საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ  ისინი მიეკუთვნებიან გამწმენდ და გამხსნელ ხსნარებს ცალკე შეფუთვით, არ წარმოადგენენ სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით) და ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ’’ საქართველოს კანონის თანახმად, არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.

პატივისცემით, 
                                       დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი    

დ. მაჭარაშვილი
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:

ქ.ჯანდიერი
