                                                   შ.პ.ს ,,ეი ბი ემ მედიკალ“–ის  დირექტორს 
ბატონ ალექსანდრე ხეთერელს
                                                                                მისამართი: ქ.თბილისი, ჯიქიას 18, ბ,16

         ბატონო ალექსანდრე, 

        თქვენი წერილის (#68240; 17.07.2015) პასუხად, რომელიც ეხება თქვენთვის საინტერესო რეაგენტების (იხ. დანართი) საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს გაცნობებთ, რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით, აღნიშნული რეაგენტები არ წარმოადგენენ სადიაგნოსტიკო საშუალებებს (ნოზოლოგიების მიხედვით) და ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ’’ საქართევლოს კანონის თანახმად, არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.
        პატივისცემით, 

დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი დ. მაჭარაშვილი
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:
ქ. ჯანდიერი
მ. ახვლედიანი
