                                                   შპს ,,პრიმა მედი“-ს  დირექტორს, 
ბატონ იმად მაქჰულის
                                                                                           მის: ქ.თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი N2
         ბატონო იმად, 

        თქვენი წერილის (№18639; 22.02.2017) პასუხად, რომელიც ეხება  ესპანური კომპანიის „Conda“-ს მიერ წარმოებული მიკრობიოლოგიური ნიადაგების, კერძოდ, R2A AGAR (Eur.Pharma)-Conda (cat.№1071-00); MUP SUPPLEMENT-Conda (cat.№6074-99); MANNITOL SALT AGAR (CHAPMAN) (cat.№5104-R9); M.R.S. AGAR Low Ph-conda (cat.№1433-00); SABOURAUD DEXTROSE BROTH (Eur.Pharma) (cat.№1205-00); MOSSEL EE BROTH (Eur.Pharma) (cat.№1202-00); TOS MEDIUM (cat.№2011-00)-ის  საქართველოში რეგისტრაციის საჭიროების საკითხს, გაცნობებთ, რომ ისინი არ  წარმოადგენენ ადამიანში  დაავადებების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემებს (ნოზოლოგიების მიხედვით) და „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, არ ექვემდებარებიან რეგისტრაციას სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მიერ.
       პატივისცემით, 

დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი                  თ. ჯიქია                                                                                   
ვიზა:

ნ. შენგელიძე

შემსრულებელი:
ქ. ჯანდიერი
